[image: image1.jpg]


[image: image1.jpg]

山东省戴庄医院精神药理研究所耗材、试剂采购项目
议价采购文件

各供应商：
山东省戴庄医院精神药理研究所耗材、试剂采购项目现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。
一、项目基本信息
1、项目名称：山东省戴庄医院精神药理研究所耗材、试剂采购项目

2、项目编号：ZB-YJCG-2025-049

3、包组划分： 46个包

4、项目概况：采购精神药理研究所所需耗材、试剂。具体信息详见第四部分。
5、资金来源：自筹资金。

二、供应商资格要求
1、在中国境内注册，具有独立法人资格，具备提供货物能力的供应商；

2、供应商必须具备的资格：

（1）营业执照；
（2）需求产品属于医疗器械的需具备：

①医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）；

②医疗器械生产商生产许可证（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证）；

③医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营备案凭证。若投标人为医疗器械注册人、备案人可不提供该资质，但需出具加盖公章说明）；
（3）需求产品属于医疗器械的需具备：
①加盖公章的非医疗器械证明资料或情况说明；

②可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

以上资料需提供加盖公章的扫描件，如存在代理商，则由代理商提供加盖代理商公章的生产商资质复印件的扫描件。

3、供应商在本公告发布之日起前三年内无不良信用记录。

4、报价时需提供供应商代表身份证明材料（如法人代表证明或法定代表人授权委托书等），材料可为加盖公章的扫描件。
三、付款方式
本项目无预付款。供应商按采购人实际需求分批供货，分批付款。货到验收合格后，在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下，采购人自收到供应商出具的该批货物同等金额的正规发票之日起三个月内无息付清本批次货款。（具体付款方式以合同签订为准）。
四、技术标准及要求
（一）分包、采购目录及技术要求
	包号
	品名
	参考品牌
	产品技术标准及要求
	单位
	参考单价（元）

	001
	2mL EP管
	Axygen
	2mL,无酶，EP材质，500支/盒，
	盒
	80

	002
	0.2mL EP管
	Axygen
	0.2mL，无酶，EP材质，1000支/盒
	盒
	24

	003
	2.0mL可立内旋冻存管
	LABSELECT
	2.0mL，内旋，50支/包
	包
	33

	004
	5.0mL可立内旋冻存管
	LABSELECT
	5.0mL，内旋，50支/包
	包
	53

	005
	0.2mL 平盖八排管（含盖）
	LABSELECT
	0.2mL ,含盖，无酶，125排/盒
	盒
	105

	006
	一次性巴斯德吸管
	洁特
	无菌，3mL加长，无酶，200支/盒
	盒
	66

	007
	200uL 96孔半裙边透明PCR板
	Biosharp
	200uL，96孔，20块/包
	包
	35

	008
	PCR荧光定量透明封板膜
	Biosharp
	长≥11cm，宽≥8cm，100张/盒
	盒
	100

	009
	1mL 吸头
	Axygen
	1mL ，无酶，无菌，1000支/包960支/盒，需提供袋装和盒装
	盒/袋
	200

	010
	200uL 吸头
	Axygen
	200uL ，无酶，无菌，1000支/包/960支/盒，需提供袋装和盒装
	盒/袋
	145

	011
	10uL 吸头
	Axygen
	10uL ，无酶，无菌， 1000支/包/960支/盒，需提供袋装和盒装
	盒/袋
	145

	012
	50mL 离心管
	LABSELECT
	50mL，无酶，25支/包
	包
	21

	013
	15mL 离心管
	LABSELECT
	15mL ，无酶，25支/包
	包
	17

	014
	6孔细胞培养板
	LABSELECT
	6孔，配套盖有密封圈
	个
	4.7

	015
	12孔细胞培养板
	LABSELECT
	12孔，配套盖有密封圈
	个
	5.6

	016
	96孔细胞培养板
	LABSELECT
	96孔，配套盖有密封圈
	个
	4.7

	017
	100mm细胞培养皿
	LABSELECT
	尺寸：约Φ100mm*20mm
	个
	0.6

	018
	TRIzol 试剂
	Invitrogen
	100mL
	盒
	870

	019
	细胞/组织总RNA快速提取试剂盒
	新赛美
	50T
	盒
	480

	020
	DEPC水
	生工
	500mL
	瓶
	100

	021
	BCA蛋白定量试剂盒
	新赛美
	500T
	盒
	300

	022
	快速转膜液（20X）
	新赛美
	500mL
	瓶
	300

	023
	10%彩色凝胶快速试剂盒
	新赛美
	60gels
	盒
	150

	024
	蛋白上样缓冲液（还原性）
	新赛美
	10mL
	瓶
	250

	025
	NcmColor 彩色预染蛋白分子量标准
	新赛美
	500uL
	个
	250

	026
	Tris-Glycine SDS电泳缓冲液（粉剂）
	新赛美
	可配制10L电泳液
	瓶
	200

	027
	HiScript IV RT SuperMix for qPCR（+gDNA wiper）
	Vazyme
	100rxns
	个
	1300

	028
	Taq Pro Universal SYBR qPCR Master Mix
	Vazyme
	2500rxns
	个
	2635

	029
	快速封闭液
	新赛美
	500mL
	瓶
	300

	030
	通用型抗体稀释液
	新赛美
	500mL
	瓶
	760

	031
	无血清细胞冻存液
	新赛美
	100mL
	瓶
	450

	032
	20X TBS缓冲液
	生工
	500mL
	瓶
	80

	033
	Tween-20
	生工
	500mL
	瓶
	100

	034
	20X PBS缓冲液
	生工
	500mL
	瓶
	70

	035
	蛋白酶抑制剂混合液
	新赛美
	1mL
	瓶
	260

	036
	磷酸酶抑制剂混合液
	新赛美
	1mL
	瓶
	260

	037
	ECL化学发光显影液
	bio-rad
	200mL
	瓶
	1340

	038
	0.45um NC膜
	Cytiva思拓凡
	25层膜
	个
	3325

	039
	Anti-mouse IgG, HRP-linked Antibody
	CST
	100uL
	个
	945

	040
	Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody
	CST
	100uL
	个
	945

	041
	Anti-GAPDH
	proteintech
	100uL
	个
	885

	042
	移液器
	eppendorf
	0.1-2.5uL
	个
	2000

	043
	移液器
	eppendorf
	2-20uL
	个
	2000

	044
	移液器
	eppendorf
	10-100uL
	个
	2000

	045
	移液器
	eppendorf
	20-200uL
	个
	2000

	046
	移液器
	eppendorf
	100-1000uL
	个
	2000


注：1.除技术与标准内特殊说明外，列表内“参考单价”为最高限价。最终采购金额根据实际用量结算。
2.“参考品牌”仅作为参考，供应商可填报其他优于参考品牌的其他品牌产品。

（二）项目总体要求

1、供应商可根据自身实际情况，对各包进行单独或组合响应。供应商应根据要求填写报价一览表，本项目仅需制作一份电子版响应文件。

2、由于本项目分包较多，采购人通过议价流程确定中选供应商后，会根据实际中选情况将同一供应商的部分分包合并签订合同（即一份合同可能包含同一供应商的多个中选分包）。

3、为提高耗材及试剂管理的信息化水平，采购人后续拟建立中选产品的信息档案。中选供应商应积极配合采购人的产品信息采集及录入工作。

4、如产品属于医疗器械，供应商应提供产品在山东省药品和医用耗材招采管理子系统的挂网价格截图，注明截图日期并加盖公章。如产品未挂网，书面说明未挂网原因，并加盖公章；如同品牌相近规格产品已挂网，优先采购挂网产品。所有产品价格报价均不得超过挂网价格，如后续产品挂网价下调低于成交价格，供应商有义务及时通知医院并调整相应价格，否则所造成的后果由供应商承担。本年度内如遇政策调整，供应商应积极配合相关工作，确保产品供应正常。

5、如产品在正常使用过程中出现问题，供应商应积极配合采购人查找原因，并根据实际情况进行退换货、寻找可替代产品等处理。

五、报名时间及方式
1、报价时间：2025年11月05日至2025年11月09日17:00。

2、报价方式：网上一次报价，过期不予受理。
供应商单位请将以下资料原件（或加盖证件提供单位公章的复印件）扫描件按顺序排列加盖公章（要求图片清晰可辨）制作为PDF文档，发送至sdsdzyysbk@163.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）报价一览表（除报价文件内报价一览表外，Excel版报价一览表作为单独文件一并提交）；

（2）公告及议价邀请函要求提供的供应商资质材料、产品资料等；
（3）所投产品的彩页；
（4）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

山东省戴庄医院

2025年11月05日
附件1：《报价一览表》

附件1：

报价一览表
供应商：                 （章）
法定代表人或委托代理人：                  （签字）联系方式：                
报价日期：      年   月   日

注：请不要改变本表格排列顺序，不参与的项目不要填写任何内容，也不要删除。同时应填写提交电子版报价一览表（Excel文件）。
	包号
	品名
	规格型号
	单位
	参考单价（元）
	生产厂家
	报价（单价，元）
	最小起送量
	备注

	001
	2mL EP管
	
	盒
	80
	
	
	
	

	002
	0.2mL EP管
	
	盒
	24
	
	
	
	

	003
	2.0mL可立内旋冻存管
	
	包
	33
	
	
	
	

	004
	5.0mL可立内旋冻存管
	
	包
	53
	
	
	
	

	005
	0.2mL 平盖八排管（含盖）
	
	盒
	105
	
	
	
	

	006
	一次性巴斯德吸管
	
	盒
	66
	
	
	
	

	007
	200uL 96孔半裙边透明PCR板
	
	包
	35
	
	
	
	

	008
	PCR荧光定量透明封板膜
	
	盒
	100
	
	
	
	

	009
	1mL 吸头
	
	盒
	200
	
	
	
	

	009
	1mL 吸头
	
	袋
	200
	
	
	
	

	010
	200uL 吸头
	
	盒
	145
	
	
	
	

	010
	200uL 吸头
	
	袋
	145
	
	
	
	

	011
	10uL 吸头
	
	盒
	145
	
	
	
	

	011
	10uL 吸头
	
	袋
	145
	
	
	
	

	012
	50mL 离心管
	
	包
	21
	
	
	
	

	013
	15mL 离心管
	
	包
	17
	
	
	
	

	014
	6孔细胞培养板
	
	个
	4.7
	
	
	
	

	015
	12孔细胞培养板
	
	个
	5.6
	
	
	
	

	016
	96孔细胞培养板
	
	个
	4.7
	
	
	
	

	017
	100mm细胞培养皿
	
	个
	0.6
	
	
	
	

	018
	TRIzol 试剂
	
	盒
	870
	
	
	
	

	019
	细胞/组织总RNA快速提取试剂盒
	
	盒
	480
	
	
	
	

	020
	DEPC水
	
	瓶
	100
	
	
	
	

	021
	BCA蛋白定量试剂盒
	
	盒
	300
	
	
	
	

	022
	快速转膜液（20X）
	
	瓶
	300
	
	
	
	

	023
	10%彩色凝胶快速试剂盒
	
	盒
	150
	
	
	
	

	024
	蛋白上样缓冲液（还原性）
	
	瓶
	250
	
	
	
	

	025
	NcmColor 彩色预染蛋白分子量标准
	
	个
	250
	
	
	
	

	026
	Tris-Glycine SDS电泳缓冲液（粉剂）
	
	瓶
	200
	
	
	
	

	027
	HiScript IV RT SuperMix for qPCR（+gDNA wiper）
	
	个
	1300
	
	
	
	

	028
	Taq Pro Universal SYBR qPCR Master Mix
	
	个
	2635
	
	
	
	

	029
	快速封闭液
	
	瓶
	300
	
	
	
	

	030
	通用型抗体稀释液
	
	瓶
	760
	
	
	
	

	031
	无血清细胞冻存液
	
	瓶
	450
	
	
	
	

	032
	20X TBS缓冲液
	
	瓶
	80
	
	
	
	

	033
	Tween-20
	
	瓶
	100
	
	
	
	

	034
	20X PBS缓冲液
	
	瓶
	70
	
	
	
	

	035
	蛋白酶抑制剂混合液
	
	瓶
	260
	
	
	
	

	036
	磷酸酶抑制剂混合液
	
	瓶
	260
	
	
	
	

	037
	ECL化学发光显影液
	
	瓶
	1340
	
	
	
	

	038
	0.45um NC膜
	
	个
	3325
	
	
	
	

	039
	Anti-mouse IgG, HRP-linked Antibody
	
	个
	945
	
	
	
	

	040
	Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody
	
	个
	945
	
	
	
	

	041
	Anti-GAPDH
	
	个
	885
	
	
	
	

	042
	移液器
	
	个
	2000
	
	
	
	注明:厂家工程师是否可提供维护服务

	043
	移液器
	
	个
	2000
	
	
	
	

	044
	移液器
	
	个
	2000
	
	
	
	

	045
	移液器
	
	个
	2000
	
	
	
	

	046
	移液器
	
	个
	2000
	
	
	
	



人本 依法 民主 科学
5
厚德 仁爱 精医 创新

